Образец документа · МелданаСБ · meldana.com
Основание: ППР 1479 (пп. 2, 14, 16, 18, 35, 60, 61, 64, 66)
Приказ об установлении противопожарного режима
№ [номер приказа] от [дата]
В соответствии с пунктами 2, 14, 16, 18, 35, 60, 61, 64, 66 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на объекте по адресу: [адрес объекта], приказываю:
1. Общие положения
1.1. Настоящий приказ устанавливает противопожарный режим на объекте [Наименование организации] по адресу: [адрес объекта].
1.2. Ответственность за пожарную безопасность помещений, кабинетов, мастерских, складов и иных зон возложить на работников согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.3. Ответственные лица обязаны знать и выполнять требования пожарной безопасности, следить за состоянием закреплённых помещений и не допускать нарушений установленного режима.
2. Порядок курения
2.1. Курение на территории и в помещениях объекта запрещается, за исключением специально отведённых мест, обозначенных знаком «Место курения».
2.2. Специально отведённые места для курения при их наличии располагаются за пределами зданий и оборудуются урнами с водой или песком.
2.3. Разведение открытого огня, использование пиротехнических изделий вне установленных мест не допускается.
3. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы
3.1. Ответственные за помещения обязаны ежедневно по окончании рабочего времени осматривать закреплённые помещения и зоны.
3.2. Перед закрытием помещения проверить: отключение электрооборудования и освещения (кроме дежурного), отсутствие тлеющих и горючих материалов, удаление горючих отходов, закрытие окон и форточек.
3.3. Убедиться в отсутствии людей в помещении, после чего закрыть помещение и сдать ключи в установленном порядке.
3.4. Запрещается оставлять помещения с включёнными электронагревательными приборами, оргтехникой и иным не обесточенным электрооборудованием.
4. Порядок обесточивания электрооборудования
4.1. По окончании рабочего дня всё электрооборудование, электроприборы и освещение, за исключением дежурного освещения и оборудования, включённого в утверждённый перечень дежурного оборудования, должно быть обесточено.
4.2. Обесточивание производится ответственными за помещения путём отключения вводных выключателей, автоматических выключателей или извлечения вилок из розеток.
4.3. При обнаружении неисправностей электропроводки, розеток, вилок, оборудования немедленно прекратить эксплуатацию и сообщить лицу, ответственному за электрохозяйство.
5. Хранение горючих веществ, материалов и отходов
5.1. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газовых баллонов, красок, растворителей, аэрозолей допускается только в специально отведённых для этого местах, в штатной закрытой таре.
5.2. Промасленная ветошь, опилки, горючие отходы должны ежедневно удаляться из помещений в закрывающиеся металлические ящики или контейнеры.
5.3. Не допускается размещение горючих материалов в тамбурах, коридорах, на путях эвакуации и у выходов.
6. Содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов
6.1. Пути эвакуации, коридоры, лестничные клетки, двери эвакуационных выходов должны постоянно содержаться свободными.
6.2. Не допускается загромождение путей эвакуации мебелью, оборудованием, материалами, складирование горючих веществ и отходов.
6.3. Двери эвакуационных выходов должны открываться изнутри без ключа; запирание их на замки, засовы, использование самозакрывающихся устройств, не отвечающих требованиям, не допускается.
6.4. Планы эвакуации, знаки пожарной безопасности, указатели выходов должны быть в исправном состоянии и хорошо различимы.
7. Действия при обнаружении пожара
7.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (дым, запах гари) обязан немедленно сообщить по телефону 101 или 112, указав адрес объекта: [адрес объекта], место возникновения пожара и свою фамилию.
7.2. Немедленно оповестить людей на объекте любым доступным способом (голосом, через систему оповещения, по телефону).
7.3. Приступить к эвакуации в соответствии с планом эвакуации, оказывая помощь лицам, не способным передвигаться самостоятельно.
7.4. Отключить приточно-вытяжную вентиляцию, по возможности — электроэнергию и подачу горючих газов и жидкостей.
7.5. До прибытия пожарных подразделений принять возможные меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения; при угрозе жизни — покинуть опасную зону.
7.6. Ответственный за помещение (или лицо, его замещающее) обязан организовать эвакуацию, отключение оборудования, встречу пожарных подразделений и сообщить руководителю о ситуации.
8. Проведение тренировок по эвакуации
8.1. Практические тренировки по эвакуации людей при пожаре проводить не реже 1 раза в полугодие.
8.2. Ответственным за подготовку и проведение тренировок назначить [должность, ФИО].
8.3. По результатам тренировки оформлять акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.
9. Контроль исполнения приказа
9.1. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. Ответственные за помещения несут персональную ответственность за соблюдение установленного противопожарного режима в закреплённых помещениях.
Приложение № 1 к приказу
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Руководитель организации: [должность] [ФИО]  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

Это типовой образец. Перед утверждением адаптируйте под свою организацию и проверьте актуальную редакцию нормативных актов. Подготовим документ под ваш объект: МелданаСБ, 8 (800) 775-65-96, sale@meldana.ru.




